Aparat de măsură a temperaturii de tip K wireless

## Fluke t3000 FC

Un termometru cu termocuplu tip K, care conectează wireless măsurători la alte unităţi principale compatibile Fluke Connect™, menţionate mai jos.

- Multimetrul digital Fluke 3000 FC

- Cameră cu infraroşu Fluke TiX560/520

- Camera cu infraroşu Fluke Ti200/300/400

- Adaptorul PC prin pc3000 FC opţional

- Aplicaţia mobilă Fluke Connect

Caracteristicile principale ale modelului t3000 FC includ:

- Termometru cu termocuplu tip K

- Termocuplu cu bilă tip K 80PK-1

- Utilizaţi-l ca dispozitiv de măsurare autonom sau ca parte a sistemului

- Funcţie de jurnalizare pentru înregistrarea şi salvarea a până la 65.000 de măsurători

- Sistem de agăţare magnetic

- Sunt disponibile şi alte sonde de temperatură tip K

## Adaptor şi software Fluke pc3000 FC

Instrumentele de testare wireless Fluke 3000 FC afişează măsurători în timp real de la module de măsură la distanţă, de la maximum 20 m, pe PC-ul dvs

Instrumentele de testare wireless Fluke FC lucrează împreună pentru a vă ajuta să depanaţi mai rapid. Adaptorul şi software-ul pc3000 FC vă ajută să înţelegeţi informaţiile pe care le măsuraţi. Când trebuie să trimiteţi informaţii la un PC, adaptorul şi software-ul pc3000 FC colectează wireless până la 65.000 de seturi de măsurători min./max./medii cu marcaj temporal de la modulele de măsură la distanţă FC. Software-ul poate afişa citiri în timp real de la maximum şase module de măsură simultan. Permite intervale de înregistrare şi nume de module de măsură personalizate. Include software-ul Windows SW3000.

Cerinţe software:

Fluke pc3000 trebuie să fie în permanenţă conectat la portul USB pentru a permite comunicarea între modulele de măsură FC şi software. SW3000 va accepta până la două adaptoare FC pc3000.

Compatibilitate SO:

Windows XP sau o versiune ulterioară.

Nu este compatibil cu instrumentele de testare Fluke CNX

Timpul de conectare RF (timp legare) poate fi de până la un minut pentru toate instrumentele wireless FC.

Specificaţii generale t3000 FC

| Domeniu | Tip K: între -200 °C şi 1372 °C |
| --- | --- |
| Rezoluţie | 0,1 °C |
| Precizie | ± [0,5 % + 0.5 °C] numărări |
| Borne de intrare | Tip k mini |
| LCD cu iluminare de fundal | ½ cifre |
| Interval/rată înregistrare | Minim 1 sec/reglabil(ă) de la PC |
| Tip baterie | AA, NEDA 15 A, IEC LR6 |
| Durata de viaţă a bateriei | ore |
| Memorie | Înregistrează până la 65.000 de valori măsurate |
| Comunicaţii RF | Bandă de 2,4 GHZ ISM |
| Interval de comunicaţii RF | Aer liber, neobstrucţionat: Max. 20 m Obstrucţionat, perete din gips carton: Max. 6,5 m Obstrucţionat, perete din beton sau incintă oţel electrică: Max. 3,5 m |
| Temperatură de funcţionare | între -10 °C şi +50 °C |
| Temperatură de depozitare | între -40 °C şi +60 °C |
| Coeficient de temperatură | 0,01 % din măsurătoare +0,03 °C pe °C |
| Scală de temperatură | ITS-90 |
| Umiditate de funcţionare | % la 35 °C, 75 % la 40 °C, 45 % la 50 °C |
| Altitudine | Funcţionare: 2.000 m Depozitare: 12.000 m |
| Compatibilitate electromagnetică | EN 61326-1:2013 |
| Conformitate siguranţă | IEC 61010-1, a 3-a ediţie |
| Certificări | cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
| Protecţie la umiditate şi praf (IP) | IP42 |
| Grad de poluare | 2 |
| Dimensiuni (ÎxLxA) | 16,5 cm X 6,35 cm X 1,4 cm (6,5 in X 2,5 in X 1,4 in) |
| Greutate | 0,22 kg (8 oz) |